|  |  |
| --- | --- |
|  | NESECRETExemplar nr. /2Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Vaslui, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

## MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

## DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

## INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

„PODUL ÎNALT” AL JUDEŢULUI VASLUI



**LISTA**

 cu bunurile ce se transmit fără plată

la alte instituţii publice sau la unităţi de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute în România, în conformitate cu prevederile

instrucţiunilor nr. 167/ 2009 privind scoaterea din funcţiune, valorificarea

şi casarea bunurilor în unităţile M.A.I., art. 23, lit. c)

***a) Obiecte de inventar***

| **Nr.****Crt.** | **Denumirea bunurilor materiale scoase la licitație** | **U.M.** | **Cantitate** | **Anul fabricației** | **Loc depozitare** | **Obs.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |
| *Detașamentul de Pompieri Vaslui* |
| 1 | PLC Cazan 100 L | BUC | 1 | 2006 | Vaslui |  |
| 2 | Pompă Wilo S 25/7 | BUC | 4 | 2006 | Vaslui |  |
| 3 | Pompă Wilo S 30/10 | BUC | 4 | 2006 | Vaslui |  |
| 4 | Pompă Wilo S 40/10 | BUC | 1 | 2006 | Vaslui |  |
| 5 | Pompă Wilo S 40/7 | BUC | 3 | 2006 | Vaslui |  |
| 6 | Pompă Wilo Z 40/7 | BUC | 1 | 2006 | Vaslui |  |
| 7 | Servoregulator apă caldă menajeră | BUC | 1 | 2006 | Vaslui |  |
| 8 | Servoregulator încălzire | BUC | 1 | 2006 | Vaslui |  |
| 9 | Vas expansiune Aquasistem VRV 100 L | BUC | 1 | 2006 | Vaslui |  |
| 10 | Vas expansiune Reflex M 200 L | BUC | 1 | 2006 | Vaslui |  |
| 11 | Vas expansiune Reflex NG 100 L | BUC | 2 | 2006 | Vaslui |  |
| 12 | Vas expansiune Reflex NG 100 L | BUC | 1 | 2006 | Vaslui |  |
| 13 | Vas expansiune Reflex NG 50 L | BUC | 1 | 2006 | Vaslui |  |
| 14 | Vas expansiune Reflex NG 50 L | BUC | 1 | 2006 | Vaslui |  |
| *Detașamentul de Pompieri Bârlad* |
|  | Contor electric | BUC | 1 | 2006 | Bârlad |  |
|  | Vas expansiune REFLEX N 50 L | BUC | 1 | 2006 | Bârlad |  |
|  | PLC Cazan model C 3 | BUC | 1 | 2006 | Bârlad |  |
|  | Pompa WILO TOP-S 30/10 | BUC | 1 | 2006 | Bârlad |  |
|  | Pompa WILO TOP-S 30/10 | BUC | 1 | 2006 | Bârlad |  |
|  | Pompa WILO TOP-S 30/10 | BUC | 1 | 2006 | Bârlad |  |
|  | Pompa WILO TOP-S 30/10 | BUC | 1 | 2006 | Bârlad |  |
|  | Pompa WILO TOP-S 40/7 | BUC | 1 | 2006 | Bârlad |  |
|  | Servoregulator apa calda menajera tip ESBE | BUC | 1 | 2006 | Bârlad |  |
|  | Servoregulator apa calda menajera tip ESBE AB | BUC | 1 | 2006 | Bârlad |  |
|  | Servoregulator apa calda menajera tip ESBE AB | BUC | 1 | 2006 | Bârlad |  |
|  | Vas expansiune REFLEX N 300L | BUC | 1 | 2006 | Bârlad |  |
| *Secția de Pompieri Huși* |
| 1 | Contor apa rece tip 2N 10MC/H | Buc | 1 | 2006 | Huși |  |
| 2 | Contor energie termica ultraheat | Buc | 1 | 2006 | Huși |  |
| 3 | Gigacalorimetru ultraheat | Buc | 1 | 2006 | Huși |  |
| 4 | PLC Cazan TBOX model C3 | Buc | 1 | 2006 | Huși |  |
| 5 | Pompa WILO TOP S 30/10 | Buc | 1 | 2006 | Huși |  |
| 6 | Pompa WILO TOP S 40/4 | Buc | 1 | 2006 | Huși |  |
| 7 | Pompa WILO TOP S 50/4 | Buc | 1 | 2006 | Huși |  |
| 8 | Servoregulator apa calda menajera tip ESBE | Buc | 1 | 2006 | Huși |  |
| 9 | Servoregulator incalzire ASBE | Buc | 1 | 2006 | Huși |  |
| 10 | Pompa WILO T0P S/50/7 | Buc | 1 | 2006 | Huși |  |
| 11 | Pompa WILO TOP S/50/7 | Buc | 1 | 2006 | Huși |  |
| 12 | Vas expansiune REFLEX N 400 L | Buc | 1 | 2006 | Huși |  |
| 13 | Vas expansiune REFLEX NG 50 L | Buc | 1 | 2006 | Huși |  |

***b) Materiale – piese de schimb***

| **Nr.Crt.** | **Denumirea bunurilor materiale scoase la licitație** | **U.M.** | **Cantitate** | **Loc depozitare** | **Obs.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|  |
| *Detașamentul de Pompieri Vaslui* |
| 1 | Cot 90o ø 80 mm | BUC | 2 | Vaslui |  |
| 2 | Filtru Y DN 65 mm | BUC | 1 | Vaslui |  |
| 3 | Filtru Y DN 100 mm PN 16 apă rece | BUC | 1 | Vaslui |  |
| 4 | Filtru Y DN 100 mm PN 16 încălzire | BUC | 1 | Vaslui |  |
| 5 | Piesă de legătură ø 100 mm | BUC | 6 | Vaslui |  |
| 6 | Robinet sferic ø 1 ½ toli | BUC | 1 | Vaslui |  |
| 7 | Robinet sferic ø 1/4 toli | BUC | 1 | Vaslui |  |
| 8 | Robinet sferic ø 2 toli | BUC | 1 | Vaslui |  |
| 9 | Robinet sferic ø 50  | BUC | 14 | Vaslui |  |
| 10 | Robinet sferic ø 50 mm | BUC | 1 | Vaslui |  |
| 11 | Robinet sferic ø 65  | BUC | 54 | Vaslui |  |
| 12 | Robinet sferic ø 80 mm  | BUC | 17 | Vaslui |  |
| 13 | Robinet sferic ø 85  | BUC | 3 | Vaslui |  |
| 14 | Supapa siguranță cazane 1 1/2 | BUC | 2 | Vaslui |  |
| 15 | Supapa siguranță ptr. acumulator | BUC | 1 | Vaslui |  |
| 16 | Șurub cu piuliță 24x7 mm | BUC | 176 | Vaslui |  |
| 17 | Șurub cu piuliță 24x70 mm | BUC | 42 | Vaslui |  |
| 18 | Teu ø 100 mm cu ø 80 mm  | BUC | 1 | Vaslui |  |
| 19 | Vană cu 3 căi apă caldă menajeră DN 100/4 | BUC | 1 | Vaslui |  |
| 20 | Vană cu trei căi ø 50  | BUC | 2 | Vaslui |  |
| 21 | Vană cu trei căi ø 65  | BUC | 5 | Vaslui |  |
| 22 | Vană cu trei căi pentru încălzire DN 100/4 | BUC | 1 | Vaslui |  |
| 23 | Vană ø 100 mm | BUC | 15 | Vaslui |  |
| *Detașamentul de Pompieri Bârlad* |
| 1 | Clapeta sens 65 mm | BUC | 1 | Bârlad |  |
| 2 | Clapeta sens 80 mm | BUC | 4 | Bârlad |  |
| 3 | Detector gaze nat. tip PREVENT 2000M | BUC | 1 | Bârlad |  |
| 4 | Filtru Y DN 50 mm | BUC | 1 | Bârlad |  |
| 5 | Filtru Y DN 80 mm | BUC | 2 | Bârlad |  |
| 6 | Flansa DN 80 mm | BUC | 2 | Bârlad |  |
| 7 | Geam cu un canat 0.98X108 cm pe tamplarie aluminiu | BUC | 2 | Bârlad |  |
| 8 | Geam fix 108X108 cm pe tamplarie aluminiu | BUC | 1 | Bârlad |  |
| 9 | Geam fix 108X198 cm pe tamplarie aluminiu | BUC | 1 | Bârlad |  |
| 10 | Reductie DN 80-65 | BUC | 7 | Bârlad |  |
| 11 | Robinet sferic apa DN 80 mm | BUC | 1 | Bârlad |  |
| 12 | Robinet sferic fi 40  | BUC | 1 | Bârlad |  |
| 13 | Robinet sferic fi 50  | BUC | 6 | Bârlad |  |
| 14 | Robinet sferic fi 65  | BUC | 2 | Bârlad |  |
| 15 | Robinet sferic fi 80 | BUC | 22 | Bârlad |  |
| 16 | Supapa siguranta 1” 1/2 | BUC | 2 | Bârlad |  |
| 17 | Teava neagra fi 50 mm | M.L. | 3 | Bârlad |  |
| 18 | Teava neagra fi 65 mm | M.L. | 5 | Bârlad |  |
| 19 | Teava neagra fi 85 mm | M.L. | 20 | Bârlad |  |
| 20 | Usa dubla pe tamplarie din aluminiu 230cm X 180 cm | BUC | 1 | Bârlad |  |
| 21 | Vana cu 3 cai apa calda menajera tip ESBE | BUC | 1 | Bârlad |  |
| 22 | Vana cu 3 cai pt. incalzire tip ESBE | BUC | 1 | Bârlad |  |
| *Secția de Pompieri Huși* |
|  | Filtru Y DN 100mm | Buc | 1 | Huși |  |
|  | Filtru Y DN 50 mm | Buc | 1 | Huși |  |
|  | Filtru Y DN 80mm  | Buc | 1 | Huși |  |
|  | Flansa FI 80 mm | Buc | 1 | Huși |  |
|  | Reductie de la 80 mm la 50 mm | Buc | 4 | Huși |  |
|  | Reductie de la 80 mm la 65 mm | Buc | 6 | Huși |  |
|  | Robinet 1” | Buc | 3 | Huși |  |
|  | Robinet sferic FI 100 mm | Buc | 7 | Huși |  |
|  | Robinet sferic FI 50 mm | Buc | 2 | Huși |  |
|  | Robinet sferic FI 65 mm | Buc | 6 | Huși |  |
|  | Robinet sferic FI 80mm | Buc | 9 | Huși |  |
|  | Supapa SENS DN 50 | Buc | 1 | Huși |  |
|  | Supapa SENS DN 65 | Buc | 2 | Huși |  |
|  | Supapa SENS DN 80 | Buc | 2 | Huși |  |
|  | Supapa SIGURANTA 1” 1/4 | Buc | 2 | Huși |  |
|  | Surub cu piulita 24x7 MM | Buc | 150 | Huși |  |
|  | Teava neagra FI 85 MM | ML | 8 | Huși |  |
|  | Vana cu trei cai apa calda menajera tip ESBE | Buc | 1 | Huși |  |
|  | Vana cu trei cai pentru incalzire tip ESBE DN 65 2” | Buc | 1 | Huși |  |

Solicitările de preluare fără plată se vor adresa direct Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Podul Înalt” al judeţului Vaslui, în conformitate cu prevederile HGR 81/2003, cu modificările si completările ulterioare, avându-se în vedere următoarele:

1. Solicitările efectuate de către unitățile administrativ teritoriale vor fi avizate de prefect și vor fi însoțite de hotărârea consiliului local sau a consiliului județean, din care sa reiasă necesitatea și destinația acestora.
2. Solicitările efectuate de către unitățile de cult, trebuie să fie vizate de către conducătorul unității centrale de cult (în calitate de ordonator de credite).
3. În cerere se va menționa în mod expres, necesitatea și destinația bunurilor materiale, precum și faptul că acestea vor fi folosite în continuare în executarea activităților desfășurate de beneficiar.

Adresa de contact: Municipiul Vaslui, strada Castanilor, nr. 9, jud. Vaslui, telefon 0235.311.212, fax 0235.312.110, e-mail: logistica@isuvaslui.ro.

Pentru informaţii suplimentare se va contacta pe domnul Plt.adj. Nechita Gabriel, tel. 0235.311.212, interior 29073, 29074.